Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку  оргтехники для нужд  администрации муниципального образования Белоглинский район

| № п/п | Наименование товара | Характеристики | Кол-во шт. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сервер | Сервер IBM xSeries Необходимые характеристики: x3550,5140*2/4GB/4*147GB/DVDR/RW/SP1550 Общие: Сервис и поддержка: 3 год гарантии на комплектующие и сервер Onsite Repair Физические Тип шасси: "5U Tower" Габаритные размеры: 43mm x 440mm x 711.4mm Вес: От 12.7кг (в стандартной комплектации) до 16.1 кг (в полной набивке) Электротехнические Тип блока питания: 1x670W c горячей заменой Характеристикf сервера Процессор Тип процессора: Xeon Quad Core 5140 частота ядра 2.33GHz Количество процессоров, шт.: 2 Чипсет: Intel 5000X Внутренняя кэш-память, Мб: 4MB L2 Системная шина: 1333 Оперативная память Тип памяти: PC2-5300 667MHz FBD 240-pin ECC DDR2-SDRAM DIMMs Количество слотов оперативной памяти, шт.: 8 Макс. размер оперативной памяти, Гб: 32 Стандартный объём памяти, Гб: 2x512MB Внутреннее устройство хранения HDD: 2.5in HS SAS Внутренние дисковые отсеки: 4 Оптический привод: Ultrabay Enhanced DVD-ROM/CD-RW Combo Drive или эквивалент | 1 | 75000 |
| 2 | Системный блок в том числе: | 9 | 110835 |
|  | Процессор | Основные характеристики Тип процессор для ПК Socket 775 Частота 2.8 ГГц Частота шины 1066 МГц Выделяемая мощность 65 Вт Кол-во ядер 2 ядра Технология ядра Wolfdale Технология 0.045 микрон Степпинг ядра R0 Напряжение ядра 0.850-1.3625 В Кэш память уровень 1 • 64 кБ x 2 уровень 2 • 2048 кБ (совместно используемый) Особенности архитектуры - Deeper Sleep - Dual core - Enhanced Halt State - Execute Disable Bit - Hyper-Threading Technology - Stop Grant State - Streaming SIMD (SSE) - Streaming SIMD Extensions 2 (SSE2) - Streaming SIMD Extensions 3 (SSE3) - Virtualization Technology - технология 64-разрядной адресации памяти (EM64T) - технология MMX - улучшенная технология SpeedStep или эквивалент Требуемый слот socket 775 (775-контакт. LGA) Дополнительные характеристики Условия эксплуатации 5 - 74.1 °C | 9 | 21249 |
|  | Кулер | INTEL original, socket 775 (Pentium 4/Celeron D Socket 775) Назначение для процессора Количество вентиляторов 1 Размеры вентилятора (ДхШхВ) 84x84x25 мм Цвет подсветки отсутствует или эквивалент Socket S775 Скорость вращения 3000 об/мин Регулятор оборотов отсутствует Уровень шума 19 дБ | 9 | 2520 |
|  | Материнская плата | Основные характеристики Тип материнская плата Чипсет Intel P43 Разъем socket 775 Форм фактор ATX Тип процессора - Intel Celeron - Intel Celeron Dual-Core - Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Core 2 Quad - Intel Pentium D - Intel Pentium Dual-Core - Intel Pentium IV Частота шины 200 МГц 266 МГц 333 МГц Особенности архитектуры hyper-threading Поддерживаемые процессоры Intel Celeron 420 • 1.6 ГГц • Conroe-L • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Celeron 430 • 1.8 ГГц • Conroe-L • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Celeron 450 • 2.2 ГГц • Conroe-L • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Celeron Dual-Core E1200 • 1.6 ГГц • Conroe • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Celeron Dual-Core E1400 • 2 ГГц • Conroe • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Celeron Dual-Core E1500 • 2.2 ГГц • Conroe • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Duo E4300 • 1.8 ГГц • Allendale • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Duo E4400 • 2 ГГц • Allendale • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Duo E4500 • 2.2 ГГц • Allendale • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Duo E4600 • 2.4 ГГц • Allendale • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Duo E4700 • 2.6 ГГц • Conroe • FSB: 1066 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Duo E6320 • 1.86 ГГц • Conroe • FSB: 1066 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Duo E6400 • 2.13 ГГц • Conroe • FSB: 1066 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Duo E6540 • 2.33 ГГц • Conroe • FSB: 1333 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Duo E6550 • 2.33 ГГц • Conroe • FSB: 1333 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Duo E6750 • 2.66 ГГц • Conroe • FSB: 1333 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Duo E6850 • 3 ГГц • Conroe • FSB: 1333 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Duo E7200 • 2.53 ГГц • Wolfdale • FSB: 1066 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Duo E7300 • 2.66 ГГц • Wolfdale • FSB: 1066 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Duo E7500 • 2.93 ГГц • Wolfdale • FSB: 1066 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Duo E7600 • 3.06 ГГц • Wolfdale • FSB: 1066 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Duo E8190 • 2.66 ГГц • Wolfdale • FSB: 1333 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Duo E8200 • 2.66 ГГц • Wolfdale • FSB: 1333 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Duo E8300 • 2.83 ГГц • Wolfdale • FSB: 1333 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Duo E8400 • 3 ГГц • Wolfdale • FSB: 1333 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Duo E8500 • 3.16 ГГц • Wolfdale • FSB: 1333 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Duo E8600 • 3.33 ГГц • Wolfdale • FSB: 1333 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Extreme QX6800 • 2.93 ГГц • Kentsfield • FSB: 1066 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Extreme QX6850 • 3 ГГц • Kentsfield • FSB: 1333 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Extreme QX9650 • 3 ГГц • Yorkfield • FSB: 1333 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Extreme QX9770 • 3.2 ГГц • Yorkfield • FSB: 1600 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Quad Q6600 • 2.4 ГГц • Kentsfield • FSB: 1066 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Quad Q6700 • 2.66 ГГц • Kentsfield • FSB: 1066 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Quad Q8200 • 2.33 ГГц • Yorkfield • FSB: 1333 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Quad Q8300 • 2.5 ГГц • Yorkfield • FSB: 1333 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Quad Q8400 • 2.66 ГГц • Yorkfield • FSB: 1333 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Quad Q9300 • 2.5 ГГц • Yorkfield • FSB: 1333 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Quad Q9400 • 2.66 ГГц • Yorkfield • FSB: 1333 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Quad Q9450 • 2.66 ГГц • Yorkfield • FSB: 1333 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Quad Q9550 • 2.83 ГГц • Yorkfield • FSB: 1333 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Quad Q9650 • 3 ГГц • Yorkfield • FSB: 1333 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Pentium Dual-Core E2140 • 1.6 ГГц • Conroe • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Pentium Dual-Core E2160 • 1.8 ГГц • Conroe • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Pentium Dual-Core E2180 • 2 ГГц • Conroe • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Pentium Dual-Core E2200 • 2.2 ГГц • Conroe • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Pentium Dual-Core E5200 • 2.5 ГГц • Wolfdale • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Pentium Dual-Core E6300 • 2.8 ГГц • Wolfdale • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Pentium IV 651 • 3.4 ГГц • Prescott • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Pentium IV 662 • 3.6 ГГц • Prescott • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Pentium IV 670 • 3.8 ГГц • Prescott • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Pentium D 840 • 3.2 ГГц • Smithfield • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Pentium D 830 • 3 ГГц • Smithfield • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Pentium D 960 • 3.6 ГГц • Presler • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Оперативная память PC9600 DDR2 SDRAM - 4 x DIMM 240-pin слот. - расширяется до 16 ГБ - поддержка двухканальной архитектуры Аудио контроллер на основе чипсета VIA VT1708s • 192 кГц - 8-канал. звук поддерживает стандарты: - Intel High Definition Audio (Azalia) Сетевой адаптер на основе чипсета Realtek RTL8111C - Gigabit Ethernet / Fast Ethernet / Ethernet сетевые стандарты: - IEEE 802.3ab (TP Gigabit Ethernet) - IEEE 802.3u (Fast Ethernet) - IEEE 802.3 (Ethernet) Дополнительные характеристики Контроллер ввода / вывода • Ultra ATA/133 • Jmicron JMB368 - 1 -канал с поддержкой до 2 устройств - ------------------------------------------- • Serial ATA II • Intel ICH10 - 6 -каналов с поддержкой до 6 устройств - ------------------------------------------- • USB 2.0 • Intel ICH10 - ------------------------------------------- • FDD • Intel ICH10 - 1 -канал с поддержкой до 1 устройств Слоты · PCI Express x16 · 2 x PCI Express x1 · 3 x PCI Внутренние интерфейсы 1 x параллельный • DB-25F 1 x последовательный • DB-9M 1 x клавиатура • 6-pin мини DIN 1 x линейный аудио вход • мини 3.5мм стерео 1 x линейный аудио выход • мини 3.5мм стерео 1 x микрофон • мини 3.5мм 1 x центр./сабвуфер аудио выход • мини 3.5мм стерео 2 x колонки • мини 3.5мм стерео 1 x Ethernet 10/100/1000BaseT • RJ-45 6 x USB 2.0 • Тип A 1 x SPDIF • TOS link 3 x USB 2.0 • 10-pin разъем 6 x Serial ATA II • 7-конт. (SATA) 1 x Ultra ATA/133 • 40-pin IDC 1 x FDD • 34-pin IDC 1 x вход CD • 4-pin аудио 1 x аудио вход / выход • 10-pin разъем 1 x SPDIF • 3-pin "header" Внешние интерфейсы 1 x параллельный • DB-25F 1 x последовательный • DB-9M 1 x клавиатура • 6-pin мини DIN 1 x линейный аудио вход • мини 3.5мм стерео 1 x линейный аудио выход • мини 3.5мм стерео 1 x микрофон • мини 3.5мм 1 x центр./сабвуфер аудио выход • мини 3.5мм стерео 2 x колонки • мини 3.5мм стерео 1 x Ethernet 10/100/1000BaseT • RJ-45 6 x USB 2.0 • Тип A 1 x SPDIF • TOS link 3 x USB 2.0 • 10-pin разъем 6 x Serial ATA II • 7-конт. (SATA) 1 x Ultra ATA/133 • 40-pin IDC 1 x FDD • 34-pin IDC 1 x вход CD • 4-pin аудио 1 x аудио вход / выход • 10-pin разъем 1 x SPDIF • 3-pin "header" BIOS AMI (флэш) 8 МБ Функции BIOS - ACPI (v.2.0a) - SMBIOS 2.5 - Plug and Play - интерфейс управления настольными компьютерными системами (DMI) вер. 2.0 - WfM 2.0 Технические характеристики Размер 30.5 x 20.4 см | 9 | 21780 |
|  |  | Intel Core 2 Duo E6300 • 1.86 ГГц • Conroe • FSB: 1066 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Duo E6320 • 1.86 ГГц • Conroe • FSB: 1066 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Duo E6400 • 2.13 ГГц • Conroe • FSB: 1066 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Duo E6540 • 2.33 ГГц • Conroe • FSB: 1333 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Duo E6550 • 2.33 ГГц • Conroe • FSB: 1333 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Duo E6750 • 2.66 ГГц • Conroe • FSB: 1333 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Duo E6850 • 3 ГГц • Conroe • FSB: 1333 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Duo E7200 • 2.53 ГГц • Wolfdale • FSB: 1066 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Duo E7300 • 2.66 ГГц • Wolfdale • FSB: 1066 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Duo E7500 • 2.93 ГГц • Wolfdale • FSB: 1066 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Duo E7600 • 3.06 ГГц • Wolfdale • FSB: 1066 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Duo E8190 • 2.66 ГГц • Wolfdale • FSB: 1333 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Duo E8200 • 2.66 ГГц • Wolfdale • FSB: 1333 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Duo E8300 • 2.83 ГГц • Wolfdale • FSB: 1333 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Duo E8400 • 3 ГГц • Wolfdale • FSB: 1333 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Duo E8500 • 3.16 ГГц • Wolfdale • FSB: 1333 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Duo E8600 • 3.33 ГГц • Wolfdale • FSB: 1333 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Extreme QX6800 • 2.93 ГГц • Kentsfield • FSB: 1066 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Extreme QX6850 • 3 ГГц • Kentsfield • FSB: 1333 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Extreme QX9650 • 3 ГГц • Yorkfield • FSB: 1333 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Extreme QX9770 • 3.2 ГГц • Yorkfield • FSB: 1600 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Quad Q6600 • 2.4 ГГц • Kentsfield • FSB: 1066 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Quad Q6700 • 2.66 ГГц • Kentsfield • FSB: 1066 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Quad Q8200 • 2.33 ГГц • Yorkfield • FSB: 1333 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Quad Q8300 • 2.5 ГГц • Yorkfield • FSB: 1333 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Quad Q8400 • 2.66 ГГц • Yorkfield • FSB: 1333 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Quad Q9300 • 2.5 ГГц • Yorkfield • FSB: 1333 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Quad Q9400 • 2.66 ГГц • Yorkfield • FSB: 1333 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Quad Q9450 • 2.66 ГГц • Yorkfield • FSB: 1333 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Quad Q9550 • 2.83 ГГц • Yorkfield • FSB: 1333 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Quad Q9650 • 3 ГГц • Yorkfield • FSB: 1333 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Pentium Dual-Core E2140 • 1.6 ГГц • Conroe • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Pentium Dual-Core E2160 • 1.8 ГГц • Conroe • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Pentium Dual-Core E2180 • 2 ГГц • Conroe • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Pentium Dual-Core E2200 • 2.2 ГГц • Conroe • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Pentium Dual-Core E5200 • 2.5 ГГц • Wolfdale • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Pentium Dual-Core E6300 • 2.8 ГГц • Wolfdale • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Pentium IV 651 • 3.4 ГГц • Prescott • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Pentium IV 662 • 3.6 ГГц • Prescott • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Pentium IV 670 • 3.8 ГГц • Prescott • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Pentium D 840 • 3.2 ГГц • Smithfield • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Pentium D 830 • 3 ГГц • Smithfield • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Pentium D 960 • 3.6 ГГц • Presler • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Оперативная память PC9600 DDR2 SDRAM - 4 x DIMM 240-pin слот. - расширяется до 16 ГБ - поддержка двухканальной архитектуры Аудио контроллер на основе чипсета VIA VT1708s • 192 кГц - 8-канал. звук поддерживает стандарты: - Intel High Definition Audio (Azalia) Сетевой адаптер на основе чипсета Realtek RTL8111C - Gigabit Ethernet / Fast Ethernet / Ethernet сетевые стандарты: - IEEE 802.3ab (TP Gigabit Ethernet) - IEEE 802.3u (Fast Ethernet) - IEEE 802.3 (Ethernet) Дополнительные характеристики Контроллер ввода / вывода • Ultra ATA/133 • Jmicron JMB368 - 1 -канал с поддержкой до 2 устройств - ------------------------------------------- • Serial ATA II • Intel ICH10 - 6 -каналов с поддержкой до 6 устройств - ------------------------------------------- • USB 2.0 • Intel ICH10 - ------------------------------------------- • FDD • Intel ICH10 - 1 -канал с поддержкой до 1 устройств Слоты · PCI Express x16 · 2 x PCI Express x1 · 3 x PCI Внутренние интерфейсы 1 x параллельный • DB-25F 1 x последовательный • DB-9M 1 x клавиатура • 6-pin мини DIN 1 x линейный аудио вход • мини 3.5мм стерео 1 x линейный аудио выход • мини 3.5мм стерео 1 x микрофон • мини 3.5мм 1 x центр./сабвуфер аудио выход • мини 3.5мм стерео 2 x колонки • мини 3.5мм стерео 1 x Ethernet 10/100/1000BaseT • RJ-45 6 x USB 2.0 • Тип A 1 x SPDIF • TOS link 3 x USB 2.0 • 10-pin разъем 6 x Serial ATA II • 7-конт. (SATA) 1 x Ultra ATA/133 • 40-pin IDC 1 x FDD • 34-pin IDC 1 x вход CD • 4-pin аудио 1 x аудио вход / выход • 10-pin разъем 1 x SPDIF • 3-pin "header" Внешние интерфейсы 1 x параллельный • DB-25F 1 x последовательный • DB-9M 1 x клавиатура • 6-pin мини DIN 1 x линейный аудио вход • мини 3.5мм стерео 1 x линейный аудио выход • мини 3.5мм стерео 1 x микрофон • мини 3.5мм 1 x центр./сабвуфер аудио выход • мини 3.5мм стерео 2 x колонки • мини 3.5мм стерео 1 x Ethernet 10/100/1000BaseT • RJ-45 6 x USB 2.0 • Тип A 1 x SPDIF • TOS link 3 x USB 2.0 • 10-pin разъем 6 x Serial ATA II • 7-конт. (SATA) 1 x Ultra ATA/133 • 40-pin IDC 1 x FDD • 34-pin IDC 1 x вход CD • 4-pin аудио 1 x аудио вход / выход • 10-pin разъем 1 x SPDIF • 3-pin "header" BIOS AMI (флэш) 8 МБ Функции BIOS - ACPI (v.2.0a) - SMBIOS 2.5 - Plug and Play - интерфейс управления настольными компьютерными системами (DMI) вер. 2.0 - WfM 2.0 Технические характеристики Размер 30.5 x 20.4 см |  |  |
|  |  | Intel Core 2 Extreme QX6800 • 2.93 ГГц • Kentsfield • FSB: 1066 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Extreme QX6850 • 3 ГГц • Kentsfield • FSB: 1333 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Extreme QX9650 • 3 ГГц • Yorkfield • FSB: 1333 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Extreme QX9770 • 3.2 ГГц • Yorkfield • FSB: 1600 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Quad Q6600 • 2.4 ГГц • Kentsfield • FSB: 1066 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Quad Q6700 • 2.66 ГГц • Kentsfield • FSB: 1066 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Quad Q8200 • 2.33 ГГц • Yorkfield • FSB: 1333 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Quad Q8300 • 2.5 ГГц • Yorkfield • FSB: 1333 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Quad Q8400 • 2.66 ГГц • Yorkfield • FSB: 1333 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Quad Q9300 • 2.5 ГГц • Yorkfield • FSB: 1333 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Quad Q9400 • 2.66 ГГц • Yorkfield • FSB: 1333 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Quad Q9450 • 2.66 ГГц • Yorkfield • FSB: 1333 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Quad Q9550 • 2.83 ГГц • Yorkfield • FSB: 1333 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Core 2 Quad Q9650 • 3 ГГц • Yorkfield • FSB: 1333 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Pentium Dual-Core E2140 • 1.6 ГГц • Conroe • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Pentium Dual-Core E2160 • 1.8 ГГц • Conroe • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Pentium Dual-Core E2180 • 2 ГГц • Conroe • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Pentium Dual-Core E2200 • 2.2 ГГц • Conroe • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Pentium Dual-Core E5200 • 2.5 ГГц • Wolfdale • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Pentium Dual-Core E6300 • 2.8 ГГц • Wolfdale • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Pentium IV 651 • 3.4 ГГц • Prescott • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Pentium IV 662 • 3.6 ГГц • Prescott • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Pentium IV 670 • 3.8 ГГц • Prescott • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Pentium D 840 • 3.2 ГГц • Smithfield • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Pentium D 830 • 3 ГГц • Smithfield • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Pentium D 960 • 3.6 ГГц • Presler • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Оперативная память PC9600 DDR2 SDRAM - 4 x DIMM 240-pin слот. - расширяется до 16 ГБ - поддержка двухканальной архитектуры Аудио контроллер на основе чипсета VIA VT1708s • 192 кГц - 8-канал. звук поддерживает стандарты: - Intel High Definition Audio (Azalia) Сетевой адаптер на основе чипсета Realtek RTL8111C - Gigabit Ethernet / Fast Ethernet / Ethernet сетевые стандарты: - IEEE 802.3ab (TP Gigabit Ethernet) - IEEE 802.3u (Fast Ethernet) - IEEE 802.3 (Ethernet) Дополнительные характеристики Контроллер ввода / вывода • Ultra ATA/133 • Jmicron JMB368 - 1 -канал с поддержкой до 2 устройств - ------------------------------------------- • Serial ATA II • Intel ICH10 - 6 -каналов с поддержкой до 6 устройств - ------------------------------------------- • USB 2.0 • Intel ICH10 - ------------------------------------------- • FDD • Intel ICH10 - 1 -канал с поддержкой до 1 устройств Слоты · PCI Express x16 · 2 x PCI Express x1 · 3 x PCI Внутренние интерфейсы 1 x параллельный • DB-25F 1 x последовательный • DB-9M 1 x клавиатура • 6-pin мини DIN 1 x линейный аудио вход • мини 3.5мм стерео 1 x линейный аудио выход • мини 3.5мм стерео 1 x микрофон • мини 3.5мм 1 x центр./сабвуфер аудио выход • мини 3.5мм стерео 2 x колонки • мини 3.5мм стерео 1 x Ethernet 10/100/1000BaseT • RJ-45 6 x USB 2.0 • Тип A 1 x SPDIF • TOS link 3 x USB 2.0 • 10-pin разъем 6 x Serial ATA II • 7-конт. (SATA) 1 x Ultra ATA/133 • 40-pin IDC 1 x FDD • 34-pin IDC 1 x вход CD • 4-pin аудио 1 x аудио вход / выход • 10-pin разъем 1 x SPDIF • 3-pin "header" Внешние интерфейсы 1 x параллельный • DB-25F 1 x последовательный • DB-9M 1 x клавиатура • 6-pin мини DIN 1 x линейный аудио вход • мини 3.5мм стерео 1 x линейный аудио выход • мини 3.5мм стерео 1 x микрофон • мини 3.5мм 1 x центр./сабвуфер аудио выход • мини 3.5мм стерео 2 x колонки • мини 3.5мм стерео 1 x Ethernet 10/100/1000BaseT • RJ-45 6 x USB 2.0 • Тип A 1 x SPDIF • TOS link 3 x USB 2.0 • 10-pin разъем 6 x Serial ATA II • 7-конт. (SATA) 1 x Ultra ATA/133 • 40-pin IDC 1 x FDD • 34-pin IDC 1 x вход CD • 4-pin аудио 1 x аудио вход / выход • 10-pin разъем 1 x SPDIF • 3-pin "header" BIOS AMI (флэш) 8 МБ Функции BIOS - ACPI (v.2.0a) - SMBIOS 2.5 - Plug and Play - интерфейс управления настольными компьютерными системами (DMI) вер. 2.0 - WfM 2.0 Технические характеристики Размер 30.5 x 20.4 см |  |  |
|  |  | Intel Pentium Dual-Core E2200 • 2.2 ГГц • Conroe • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Pentium Dual-Core E5200 • 2.5 ГГц • Wolfdale • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Pentium Dual-Core E6300 • 2.8 ГГц • Wolfdale • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Pentium IV 651 • 3.4 ГГц • Prescott • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Pentium IV 662 • 3.6 ГГц • Prescott • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Pentium IV 670 • 3.8 ГГц • Prescott • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Pentium D 840 • 3.2 ГГц • Smithfield • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Pentium D 830 • 3 ГГц • Smithfield • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Intel Pentium D 960 • 3.6 ГГц • Presler • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) Оперативная память PC9600 DDR2 SDRAM - 4 x DIMM 240-pin слот. - расширяется до 16 ГБ - поддержка двухканальной архитектуры Аудио контроллер на основе чипсета VIA VT1708s • 192 кГц - 8-канал. звук поддерживает стандарты: - Intel High Definition Audio (Azalia) Сетевой адаптер на основе чипсета Realtek RTL8111C - Gigabit Ethernet / Fast Ethernet / Ethernet сетевые стандарты: - IEEE 802.3ab (TP Gigabit Ethernet) - IEEE 802.3u (Fast Ethernet) - IEEE 802.3 (Ethernet) Дополнительные характеристики Контроллер ввода / вывода • Ultra ATA/133 • Jmicron JMB368 - 1 -канал с поддержкой до 2 устройств - ------------------------------------------- • Serial ATA II • Intel ICH10 - 6 -каналов с поддержкой до 6 устройств - ------------------------------------------- • USB 2.0 • Intel ICH10 - ------------------------------------------- • FDD • Intel ICH10 - 1 -канал с поддержкой до 1 устройств Слоты · PCI Express x16 · 2 x PCI Express x1 · 3 x PCI Внутренние интерфейсы 1 x параллельный • DB-25F 1 x последовательный • DB-9M 1 x клавиатура • 6-pin мини DIN 1 x линейный аудио вход • мини 3.5мм стерео 1 x линейный аудио выход • мини 3.5мм стерео 1 x микрофон • мини 3.5мм 1 x центр./сабвуфер аудио выход • мини 3.5мм стерео 2 x колонки • мини 3.5мм стерео 1 x Ethernet 10/100/1000BaseT • RJ-45 6 x USB 2.0 • Тип A 1 x SPDIF • TOS link 3 x USB 2.0 • 10-pin разъем 6 x Serial ATA II • 7-конт. (SATA) 1 x Ultra ATA/133 • 40-pin IDC 1 x FDD • 34-pin IDC 1 x вход CD • 4-pin аудио 1 x аудио вход / выход • 10-pin разъем 1 x SPDIF • 3-pin "header" Внешние интерфейсы 1 x параллельный • DB-25F 1 x последовательный • DB-9M 1 x клавиатура • 6-pin мини DIN 1 x линейный аудио вход • мини 3.5мм стерео 1 x линейный аудио выход • мини 3.5мм стерео 1 x микрофон • мини 3.5мм 1 x центр./сабвуфер аудио выход • мини 3.5мм стерео 2 x колонки • мини 3.5мм стерео 1 x Ethernet 10/100/1000BaseT • RJ-45 6 x USB 2.0 • Тип A 1 x SPDIF • TOS link 3 x USB 2.0 • 10-pin разъем 6 x Serial ATA II • 7-конт. (SATA) 1 x Ultra ATA/133 • 40-pin IDC 1 x FDD • 34-pin IDC 1 x вход CD • 4-pin аудио 1 x аудио вход / выход • 10-pin разъем 1 x SPDIF • 3-pin "header" BIOS AMI (флэш) 8 МБ Функции BIOS - ACPI (v.2.0a) - SMBIOS 2.5 - Plug and Play - интерфейс управления настольными компьютерными системами (DMI) вер. 2.0 - WfM 2.0 Технические характеристики Размер 30.5 x 20.4 см |  |  |
|  |  | - 1 -канал с поддержкой до 2 устройств - ------------------------------------------- • Serial ATA II • Intel ICH10 - 6 -каналов с поддержкой до 6 устройств - ------------------------------------------- • USB 2.0 • Intel ICH10 - ------------------------------------------- • FDD • Intel ICH10 - 1 -канал с поддержкой до 1 устройств Слоты · PCI Express x16 · 2 x PCI Express x1 · 3 x PCI Внутренние интерфейсы 1 x параллельный • DB-25F 1 x последовательный • DB-9M 1 x клавиатура • 6-pin мини DIN 1 x линейный аудио вход • мини 3.5мм стерео 1 x линейный аудио выход • мини 3.5мм стерео 1 x микрофон • мини 3.5мм 1 x центр./сабвуфер аудио выход • мини 3.5мм стерео 2 x колонки • мини 3.5мм стерео 1 x Ethernet 10/100/1000BaseT • RJ-45 6 x USB 2.0 • Тип A 1 x SPDIF • TOS link 3 x USB 2.0 • 10-pin разъем 6 x Serial ATA II • 7-конт. (SATA) 1 x Ultra ATA/133 • 40-pin IDC 1 x FDD • 34-pin IDC 1 x вход CD • 4-pin аудио 1 x аудио вход / выход • 10-pin разъем 1 x SPDIF • 3-pin "header" Внешние интерфейсы 1 x параллельный • DB-25F 1 x последовательный • DB-9M 1 x клавиатура • 6-pin мини DIN 1 x линейный аудио вход • мини 3.5мм стерео 1 x линейный аудио выход • мини 3.5мм стерео 1 x микрофон • мини 3.5мм 1 x центр./сабвуфер аудио выход • мини 3.5мм стерео 2 x колонки • мини 3.5мм стерео 1 x Ethernet 10/100/1000BaseT • RJ-45 6 x USB 2.0 • Тип A 1 x SPDIF • TOS link 3 x USB 2.0 • 10-pin разъем 6 x Serial ATA II • 7-конт. (SATA) 1 x Ultra ATA/133 • 40-pin IDC 1 x FDD • 34-pin IDC 1 x вход CD • 4-pin аудио 1 x аудио вход / выход • 10-pin разъем 1 x SPDIF • 3-pin "header" BIOS AMI (флэш) 8 МБ Функции BIOS - ACPI (v.2.0a) - SMBIOS 2.5 - Plug and Play - интерфейс управления настольными компьютерными системами (DMI) вер. 2.0 - WfM 2.0 Технические характеристики Размер 30.5 x 20.4 см |  |  |
|  |  | 3 x USB 2.0 • 10-pin разъем 6 x Serial ATA II • 7-конт. (SATA) 1 x Ultra ATA/133 • 40-pin IDC 1 x FDD • 34-pin IDC 1 x вход CD • 4-pin аудио 1 x аудио вход / выход • 10-pin разъем 1 x SPDIF • 3-pin "header" BIOS AMI (флэш) 8 МБ Функции BIOS - ACPI (v.2.0a) - SMBIOS 2.5 - Plug and Play - интерфейс управления настольными компьютерными системами (DMI) вер. 2.0 - WfM 2.0 Технические характеристики Размер 30.5 x 20.4 см или эквивалент |  |  |
|  | Видео карта | Основные характеристики Тип 2D / 3D графическая карта для ПК Интерфейс хост-контроллера PCI Express x16 Чипсет NVIDIA GeForce 8400 GS Технология 0.08 микрон Частота RAMDAC 2 x 400 МГц Кол-во stream процессоров 16 Разрядность внутренней шины 64-бит. Объединенные шейдеры 4.0 Кол-во пиксельных конвейеров 8 Поддержка нескольких мониторов HDMI + DVI + RGB Поддержка API DirectX, OpenGL 2.1 Версия DirectX 10.0 Видеопамять 512 МБ DDR2 SDRAM Свойства / особенности - GigaThread - HDCP - NVIDIA Lumenex - NVIDIA Quantum Effects - PureVideo HD - Scalable Link Interface (SLI) Дополнительные характеристики Коннекторы DVI-I • 29-штырьковый Molex VGA • HD-15F HDMI • 19-конт или эквивалент | 9 | 13500 |
|  | Корпус | Основные характеристики Тип корпус для ПК • черного цвета Тип корпуса средний тауэр Поддерживаемые форматы ATX, микро ATX Кол-во отсеков 10 Отсеки расширения 4 x доступ спереди • 5.25" x 1.6" доступ спереди • 3.5" x 1" 5 x внутренних • 3.5" x 1" Кол-во плат расширения (макс.) 7 слотов Материал пластик, сталь класса А SEC, толшина не менее 0.6 мм Встроенные устройства - USB / аудио панель Технические характеристики Интерфейсы / коннекторы 2 x USB • Тип A (передняя панель) микрофон • мини 3.5мм стерео (передняя панель) наушники • мини 3.5мм стерео (передняя панель) Электропитание внутренний блок питания Разъемы Тип разъема для материнской платы 20+4 pin Количество разъемов 4-pin CPU 1 Количество разъемов 15-pin SATA 2 Количество разъемов 4-pin IDE 4 Количество разъемов 4-pin Floppy 1 - 220 - 240 В (перемен. ток) - 400 Βт Размеры, вес 18.0 x 41.8 x 42.0 см или эквивалент | 9 | 12150 |
|  | Модули памяти | Описание Комплект из 2х модулей памяти Память 2048 Мб (2 х 1024 Мб) Тип памяти DDR2 PC-6400 / 800 МГц Интерфейс 240-pin DIMM Тайминги Cas Latency - 6 Номинальное напряжение 1.8 В Размеры в упаковке (ДхШхВ), см 17 x 9.5 x 1.2 см Вес брутто, кг 0.061 кг или эквивалент | 9 | 16110 |
|  | Оптический привод | Основные характеристики Тип оптический привод DVD±RW/CD-RW для ПК Cпособ установки внутренний Интерфейс хост-контроллера Serial ATA 1.0 Корпус черный • металлич./пластик • Занимаемый отсек 5.25" x 1.6" Скорость (CD) чтение: 48x запись: 48x перезапись: 32x Скорость (DVD) чтение: 16x запись: 24x (двухслойные 12x) перезапись: 8x Скорость (DVD-RAM) запись: 12 x Среднее время доступа CD: 140 мс / DVD: 160 мс Способ подачи оригинала лоток Буфер памяти 2 МБ Поддерживаемые форматы CD Extra, CD-I, CD-R, CD-ROM XA (Режим 2), CD-ROM Режим 1, CD-RW, CD-Text, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-RAM Тип 2, DVD-ROM, DVD-RW, DVD-Видео, Multi Session Photo CD, Photo CD, Video CD, аудио CD Дополнительные характеристики Тип носителя оптический диск CD-ROM чтение (слои: 1) 700 МБ (80 мин.) оптический диск CD-R чтение/запись (слои: 1) 700 МБ (80 мин.) оптический диск CD-RW чтение/запись (слои: 1) 700 МБ (80 мин.) оптический диск DVD-ROM чтение односторон. (слои: 1) 4.7 ГБ оптический диск DVD-ROM чтение односторон. (слои: 2) 8.5 ГБ оптический диск DVD-ROM чтение двусторон. (слои: 1) 9.4 ГБ оптический диск DVD-ROM чтение двусторон. (слои: 2) 17 ГБ оптический диск DVD+R чтение/запись односторон. (слои: 1) 4.7 ГБ оптический диск DVD-R чтение/запись односторон. (слои: 1) 4.7 ГБ оптический диск DVD+R двухслойный чтение/запись односторон. (слои: 2) 8.5 ГБ оптический диск DVD-R двухслойный чтение односторон. (слои: 2) 8.5 ГБ оптический диск DVD+RW чтение/запись односторон. (слои: 1) 4.7 ГБ оптический диск DVD-RW чтение/запись односторон. (слои: 1) 4.7 ГБ оптический диск DVD-RAM чтение/запись односторон. (слои: 1) 4.7 ГБ Интерфейсы Serial ATA 1.0 • 7-конт. (SATA) - задняя панель Технические характеристики Электропитание питание от ПК • 5, 12 В Размеры, вес 14.6 x 4.13 x 17 см, 0.64 кг | 9 | 7200 |
|  |  | ) 8.5 ГБ оптический диск DVD-R двухслойный чтение односторон. (слои: 2) 8.5 ГБ оптический диск DVD+RW чтение/запись односторон. (слои: 1) 4.7 ГБ оптический диск DVD-RW чтение/запись односторон. (слои: 1) 4.7 ГБ оптический диск DVD-RAM чтение/запись односторон. (слои: 1) 4.7 ГБ Интерфейсы Serial ATA 1.0 • 7-конт. (SATA) - задняя панель Технические характеристики Электропитание питание от ПК • 5, 12 В Размеры, вес 14.6 x 4.13 x 17 см, 0.64 кг или эквивалент |  |  |
|  | Жёсткий диск | Основные характеристики Тип жесткий диск (HDD) для ПК Cпособ установки внутр. Размер 3.5" Интерфейс внутр. контроллера Serial ATA II Объём диска 250 ГБ Буфер памяти 8 МБ Скорость вращения шпинделя 7200 об./мин. Средняя задержка 4.17 мс Форматированная скорость передачи 125 МБайт/сек. Скорость передачи интерфейса 300 МБайт/сек. Дополнительные характеристики Интерфейсы / коннекторы Serial ATA II • 7-конт. (SATA) Вероятность невосстановимой ошибки (чтение) 10E-14 Кол-во старт/стоп циклов 50000 Технические характеристики Электропитание питание от ПК • 5, 12 В Условия эксплуатации 0 °C - 60 °C Уровень шума 27.5 дБ Ударостойкость 70 G (импульс - 1/2 синусоиды, продолжительность - 2 мс) (в режиме работы) / 350 G (импульс - 1/2 синусоиды, продолжительность - 2 мс) (в нерабочем режиме) Размеры, вес 102 x 20 x 147 мм • 540 г или эквивалент | 9 | 12600 |
|  | Флоппи-дисковод FDD 3/5`` | Основные характеристики Тип флоппи-дисковод, цвет- черный Область применения для ПК Cпособ установки внутр. Размер 3.5" x 1" Интерфейс хост-контроллера FDD Корпус внутренний черный Скорость вращения шпинделя 300 об./мин. Дополнительные характеристики Тип носителя 1.44 МБ дискета • чтение/запись Тип подключения FDD Надежность MTBF 30000 ч Интерфейсы 1 x FDD • 34-штырьковый IDC Технические характеристики Электропитание питание от ПК • 5 В Условия эксплуатации 5 °C - 51 °C при 8-80 % влажности или эквивалент | 9 | 3726 |
| 3 | Монитор LCD | Общие характеристики Тип ЖК Размер 18.5" Максимальное разрешение 1366x768 Тип ЖК-матрицы TFT TN Широкоформатный монитор да Развертка горизонтальная: 30-80 кГц; вертикальная: 55-75 Частота развертки Гц Дополнительно экологический: MPR-II, TCO''03; энергосбережения: EPA Стандарты Energy Star Размеры, вес 444x335x177 мм, 3.50 кг Экран Шаг точки по горизонтали 0.3 мм Яркость 300 кд/м2 Динамическая контрастность 10000:1 Время отклика 5 мс Область обзора по горизонтали: 160°; по вертикали: 160° Максимальное количество цветов 16.7 млн Интерфейсы Входы VGA (D-Sub) Питание Блок питания встроенный Потребляемая мощность: при работе: 21 Вт, в режиме ожидания: 0.67 Вт, в спящем режиме: 0.67 Вт Цвет: Silver Black или эквивалент | 4 | 19000 |
| 4 | Источник резервного питания | APC SUA2200RMI2U Smart 2200 Rack Mount 2U USB Линейно-интерактивный (line-interactive); обеспечи- вает стабилизацию напряжения на выходе; при этом частоты на входе и выходе совпадают Кол-во выходных розеток 8 компьютерных (IEC-320-C13) Эффективная мощность ИБП 1980 Ватт SmartSlot 1 разъем Индикация Работа от сети, работа от батареи, необходимость замены батареи, перегрузка; звуковые сигналы при работе от батареи и истощении заряд а батареи Мощность 2200 ВА Интерфейс Интерфейс RS-232 Питание Окно пропускания 160 - 286В, изменяется в диапазоне 151 - 302В Батареи Необслуживаемые герметичные свинцово- кислотные батареи с возможно стью "горячей" замены; комплект заменяемых батарей - RBC43 Время работы от батарей Тип выходного сигнала Синусоида Максимальная энергия входного импульсного воздействия 480 Дж AVR (Automatic Voltage Regulation - авторегулятор напряжения) Есть Время зарядки 3 часа Потребительские свойства Высота 2U Установка в стойку 19" Возможна; направляющие для установки ИБП в стойку входят в комплект поставки Комплект поставки и опции Комплект поставки CD с программным обеспечением, направляющие для установки в стойку, кабель RS-232, кабель USB Прочее Вес 43,64 кг Рабочая температура 0 - 40°C Логистика Размеры упаковки (измерено в НИКСе) 98 x 60 x 25 см Вес брутто (измерено в НИКСе) 50.35 кг | 1 | 27500 |
|  |  | Размеры (ширина х высота х глубина) 48,26 x 8,89 x 66,04 см Вес брутто (измерено в НИКСе) 50.35 кг или эквивалент |  |  |
| 5 | Блок бесперебойного питания | V 500E Black, Линейно-интерактивный ИБП(line-interactive).Мощн-500VA/240W,диап напряжен-165Vac-270Vac,время раб в авт режиме ~15мин,батарея 4,5AH. Цвет черный | 4 | 5680 |
| 6 | Клавиатура | PS/2, проводная, черный Должна быть отдельной единицей и иметь кабель не менее 1.5 метра. Должна иметь не менее 104 клавиши и быть русифицирована(контрастным отображением) по стандарту Цшт 1251. Должна быть рассчитана не менее чем на 20 млн. операций. | 4 | 940 |
| 6 | Координатно-указательное устройство-манипулятор (Мышь) | USB, 2 кнопки + 1 колесо, проводная, лазерная, черный Должно быть отдельным от системного блока, монитора и клавиатуры устройством и иметь кабель не менее 1.5 метра Должно быть оптическим, двухкнопочным. Должно быть совместимо с PC по программному обеспечению. | 4 | 480 |
| 8 | Сетевой фильтр | Длина кабеля 3 метра | 4 | 600 |
| 9 | коммутатор (switch) 5 портовый | Общие характеристики Тип устройства коммутатор (switch) Объем оперативной памяти 1 Мб Дополнительно Поддержка стандартов Auto MDI/MDIX LAN Количество портов коммутатора 5 x Ethernet 10/100 Мбит/сек Внутренняя пропускная способность 1 Гбит/сек Размер таблицы MAC адресов 1024 | 11 | 5150 |
| 10 | коммутатор (switch) 8 портовый | Общие характеристики Тип устройства коммутатор (switch) Объем оперативной памяти 1 Мб Дополнительно Поддержка стандартов Auto MDI/MDIX LAN Количество портов коммутатора 8 x Ethernet 10/100 Мбит/сек Внутренняя пропускная способность 1 Гбит/сек Размер таблицы MAC адресов 1024 | 2 | 1250 |
| 11 | коммутатор (switch) 16 портовый | Общие характеристики Тип устройства коммутатор (switch) Объем оперативной памяти 1 Мб Дополнительно Поддержка стандартов Auto MDI/MDIX LAN Количество портов коммутатора 16 x Ethernet 10/100 Мбит/сек Внутренняя пропускная способность 1 Гбит/сек Размер таблицы MAC адресов 1024 | 1 | 3100 |
| 12 | Кабель неэкранированный | UTP 4 пары, solid<cat 5e> (бухта 305 м) | 2 | 5000 |
| 13 | Коннекторы | RJ-45 cat 5e | 150 | 600 |
| 14 | Полноцветный поточный сканер | протяжный, слайд-адаптер, максимальный формат бумаги-A4,Максимальный размер слайда-35x35 мм, разрешение (улучшенное)-12800x12800 dpi, Тип датчика-CCD,Интерфейс-USB 2.0,Максимальный размер документа-216x297 мм, Разрешение- 4800x9600 dpi, Устройство автоподачи-одностороннее. или эквивалент | 1 | 17000 |
| 15 | Термотрансферный принтер | Тип принтера-Прямая термо и термотрансферная печать, Разрешение печати-203 dpi,Скорость печати-102 мм/сек, Максимальная ширина печати-109 мм, Максимальная длина печати-279 мм, Максимальный внешний диаметр ролик а бумаги-120 мм, Тип бумаги Этикетки, бумага, картон. Неразрывная лента, с перфорацией, сложенные гармошкой или в формате билетов, Метод загрузки бумаги-Разъемная термоголовка, Сенсор бумаги-На просвет или на отражение, Типы печатаемых штрих-кодов-Code 39, Codabar, Extended Code 93, Code 93, Code128 UCC; Code128, Subsets A,B, and C; Interleaved 2 of 5; UPC-A, UPC-E, 2 and 5 digit add-on ; UPC Shipping container code, EAN-8, EAN-13, 2 and 5 digit add-on; EAN-128; POSTNET; German Postal Code; MaxiCode; PDF-417 / Macro PDF-417; Интерфейс-RS232, Centronics (LPT) и USB, Память 256 Кб до 512 Кб, Flash-память-512Кб до 1024 Кб. или эквивалент | 1 | 20000 |
| 16 | Ручной сканер штрих-кодов | Лазерный, ручной Источник света -Лазерный диод видимого спектра Длина волны, нм. 650 Максимальное расстояние считывания, мм. 430 Скорость сканирования, сканирований в секунду 100 Коэффициент контрастности 0,2 Класс лазера CDRH Class II, IEC Class 2 Интерфейс RS-232 или КВ - в разрыв клавиатуры или USB Штрихкоды Линейные-UPC/EAN, UPC/EAN with , Supplementals, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, RSS variants, Chinese 2 of 5. или эквивалент | 1 | 7000 |
|  | Термоэтикетка 43*25 | Термотрансферные этикетки Этикет-лента для принтеров 43 x 25 (1000 шт этикеток в рулоне) самоклеящиеся | 5 | 700 |
|  | Итого: |  | 205 | 299835 |